**Приложение N 3  
к** [**Порядку**](#sub_1000) **оказания медицинской помощи  
несовершеннолетним, в том числе  
в период обучения и воспитания  
в образовательных организациях,  
утвержденному** [**приказом**](#sub_0) **Министерства здравоохранения РФ  
от 5 ноября 2013 г. N 822н**

**Стандарт  
оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях**[**\***](#sub_3111)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Количество, штук |
| 1. | Весы медицинские | 1 |
| 2. | Ростомер или антропометр | 1 |
| 3. | Тонометр с возрастными манжетами | 2 |
| 4. | Стетофонендоскоп | 2 |
| 5. | Секундомер | 2 |
| 6. | Сантиметровая лента | по требованию |
| 7. | Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) | 4 |
| 8. | Плантограф | 1 |
| 9. | Термометр медицинский | по требованию |
| 10. | Оториноскоп с набором воронок | 1 |
| 11. | Шпатель металлический или одноразовый | по требованию |
| 12. | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)[\*\*](#sub_3222) | 1 комплект |
| 13. | Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма[\*\*](#sub_3222) | 1 комплект |
| 14. | Холодильник | 2 |
| 15. | Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной | рассчитывается с учетом площади помещения и типа облучателя |
| 16. | Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) |  |
|  | на 1 мл | 1 |
|  | на 2 мл | 5 |
|  | на 5 мл | 5 |
|  | на 10 мл | 1 |
| 17. | Лоток медицинский почкообразный | 2 |
| 18. | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 19. | Перчатки медицинские | по требованию |
| 20. | Пипетки | 10 |
| 21. | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| 22. | Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу) | 1 |
| 23. | Грелка медицинская | 2 |
| 24. | Пузырь для льда | 2 |
| 25. | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 |
| 26. | Носилки | 2 |
| 27. | Травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
|  | шины пневматические (детские и взрослые) |  |
|  | вакуумный матрас |  |
|  | косынка |  |
|  | фиксатор ключицы |  |
|  | воротник Шанца (2 размера) |  |
|  | жгут кровоостанавливающий |  |
|  | перчатки |  |
|  | бинт стерильный |  |
|  | салфетки стерильные |  |
|  | гелевый охлаждающе-согревающий пакет |  |
|  | ножницы |  |
|  | лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт. |  |
| 28. | Зонды желудочные разных размеров | 4. |
| 29. | Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран | по требованию |
| 30. | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| 31. | Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук | по требованию |
| 32. | Спирт этиловый | 0,5 мл на инъекцию |
| 33. | Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля | по требованию |
| 34. | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи[\*\*\*](#sub_3333) | 1 комплект |
| 35. | Дезинфицирующие средства | по требованию |
| 36. | Ведро с педальной крышкой | 2 |
| 37. | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 38. | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | по требованию |
| 39. | Стол рабочий | 2 |
| 40. | Стул | 6 |
| 41. | Кушетка | 2 |
| 42. | Ширма медицинская | 2 |
| 43. | Шкаф медицинский для хранения лекарственных средств | 1 |
| 44. | Шкаф для хранения медицинской документации | 1 |
| 45. | Стол медицинский | 1 |
| 46. | Столик инструментальный | 1 |
| 47. | Столик манипуляционный | 1 |
| 48. | Лампа настольная | 2 |
| 49. | Бикс большой | 2 |
| 50. | Бикс малый | 2 |
| 51. | Пинцет | 4 |
| 52. | Корцанг | 4 |
| 53. | Ножницы | 2 |
| 54. | Персональный компьютер | 1 комплект |
| 55. | Принтер | 1 комплект |
| 56. | Калькулятор | 2 |
| 57. | Сейф для хранения медикаментов | 1 |
| 58. | Халат медицинский | 2 |
| 59. | Шапочки | 2 |
| 60. | Маски | по требованию |
| 61. | Коврик (1 м х 1,5 м) | 1 |
| 62. | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | по числу учебных классов |

\* При наличии в структуре отделения иных кабинетов и подразделений они оснащаются в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи по профилю.

\*\* Рекомендуемый.

\*\*\* Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению